## HUIPPUIMURIT
Päivitetty 12.7.2019
HUIPPUIMURIN VALMISTAJA | MALLI |  |  | AC-LIESIKUPU | [21 empty] | EC-LIESIKUPU | [6 empty] | BORA
|  | Huippuimuri on AC | Huippuimuri on EC | CH-41 | CH-52 | CH-65 | CH-68 | CH-69 | FH-82 | GH-36 | GH-56 (*) | GH-63 | IH-65 | IH-68 | IH-76 | PH-26 | RH-95 (*) | CHV-84 | CHV-85 | CHV-86 | FHV-80 | FHV-82 | IHV-85 | IHV-86 | PHV-26 | eCH-61 | eCH-69 | eGH-56 | eIH-61 | eIH-76 | eRH-95 | ePHV-26 | Bora Basic (***) | Bora Basic Plus (**) | Bora Pure (***) | Bora Classic 1.0 | Bora Classic 2.0 | Bora Professional 1.0 | Bora Professional 2.0
SK-tuote VILPE | E80 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| E120 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| E150 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| E190 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| E220 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| E250 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Swegon ILTO | Iluri 12 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Iluri 15 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Iluri 20 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| HI-12 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| HI-12E | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| HI-16E | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Vallox | 15P-2-1 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 20P-2-1 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 22P-2-1 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 25P-4-1 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Parmair | P16 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| PLV16 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| P25 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| PLV25 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Deekax | DHI-190 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DHI-195 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DHI-215 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DHI-220 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DHI-225 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DHI-250 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Meltex | MX 70/125 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MX 120/125 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MX 120E/125 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MX 180E/160 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Systemair | DVS 190EZ | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TFSR 160 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DVS 310ES | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TFE 220 S | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| KVK 125 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TFE 220 M | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TFSR 200 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DVS 310EV | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
FläctWoods | STOF-190-VAC | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| STOF-225-VAC | Yes | [14 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes
| STEF-225-VAC | Yes | [14 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes |  | Yes | Yes | Yes
SK-tuote VILPE | ECo190 |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ECo220 |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ECo250 |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ECO110 FLOW |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ECO125 FLOW |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ECO160 FLOW |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Vallox | 15P-EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 20P-EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Systemair | KVKE 125 EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| K 125 EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| KVKE 160 EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
FläctWoods | STEC-1 |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| STEC-2 |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Östberg | TKC 300 C EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TKC 400 C EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TKS 300 C EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| TKS 400 C EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Heatco Flexit | DVA 190EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| DVA 220EC |  | Yes | [22 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
(*) Suositellaan käytettäväksi yhdessä tehokkaan kanavapuhaltimen kanssa, jossa maksimi ilmavirtaus >750m3/h ja staattinen paine >470 Pa [IEC 61591]
(**) Bora Basic Plus mallin potentiaalivapaata kärkitietoa voi käyttää ulkoisen puhaltimen (AC tai EC) ohjaamiseen (on/off). Nopeudensäätömahdollisuutta ei ole. Kysy lisätietoja Savon teknisestä tuesta.
(***) Bora Basic ja Pure mallien kanssa voi käyttää Savon PEK-1 paine-erokytkintä ulkopuolisen huippuimurin (AC tai EC) ohjaamiseen (on/off). Nopeudensäätömahdollisuutta ei ole. Kysy lisätietoja Savon teknisestä tuesta.
Huom! Jos ilmanvaihtojärjestelmäsi tarvitsee kärkitietoa ja jos sitä ei ole integroituna liesikupuun, voit toteuttaa kärkitiedon Savon PEK-1 paine-erokytkimellä

## IV-KONEET
Päivitetty 12.7.2019
IV-KONEEN VALMISTAJA | MALLI |  |  | AC- Ilmanvaihtokoneliesikupumallit | [6 empty] | EC- Ilmanvaihtokoneliesikupumallit | [13 empty] | Huomautukset
|  | IV-kone on AC | IV-kone on EC | CHV-84 | CHV-85 | CHV-86 | FHV-80 | FHV-82 | IHV-85 | IHV-86 | cCH-69 | eCH-61 | eIH-76 | eIH-61 | eRH-95 | eGH-56 | ePHV-26 | PV-26 | FV-80 | FV-82 | CV-85 | CV-86 | IV-85 | IV-86
Vallox | 75 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 95 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Muh Ilmava 70 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Muh Ilmava 100 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Muh Ilmava 120 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Deekax | Talteri DIVK-270 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Talteri DIVK-280 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Talteri DIVK-300 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Parmair | Iiwari ExSK | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Iiwari ExVK | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Swegon | ILTO 270 M, K | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ILTO 300 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ILTO 400/430 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| ILTO 250 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Casa 270MK | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Casa 430 K | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Valmet | Kotilämpö E1000 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MUH 3461 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MUH 2793 LS/LM | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Kotilämpö D1000 | Yes |  | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Vallox | 95 EC * |  | Yes | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| 95 EC ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Relekärkitieto iv-koneen Takkakytkintoiminnolle, joka pysäyttää poistopuhaltimen halutuksi ajaksi
| MC * |  | Yes | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MC ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MV * |  | Yes | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| MV ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| SE* |  | Yes | [7 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | [7 empty] | Liesikupu tarvitsee oman, ulkoisen + 10 VDC jännitelähteen (IV-kone ei tarjoa sitä)
| SE ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Tehostuskytkintoimita, joka on aina päällä 45min kerrallaan. Uusi 45min jakso alkaa, jos kärkitieto yhä päällä
Heatco Flexit | Spirit sarja ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| Nordic sarja ** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
| C2** |  | Yes | [13 empty] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes
Merkinnät:
* = Suora 0-10 VDC moottorinohjaus
** = Epäsuora moottorinohjaus relekärkitiedon avulla
Huom! Jos ilmanvaihtojärjestelmäsi tarvitsee kärkitietoa ja jos sitä ei ole integroituna liesikupuun, voit toteuttaa kärkitiedon Savon PEK-1 paine-erokytkimellä